Лекция на 12.12 для группы МЛ-3. Осмотр и проверка предохранителей.

Тема лекции: Практическая работа: Осмотр и проверка предохранителей.

Практическая работа

Осмотр и проверка предохранителей.

Цель работы:

1.Познакомиться с осмотром и проверкой предохранителей.

2. Отработать навыки осмотра и проверки предохранителей.

3. Овладение умениями и навыками применения Осмотра и проверки предохранителей.

Задание 1. Записать в тетрадь основные элементы смотра и проверки предохранителей.

4. Сделать вывод по работе.



Рисунок 1 Общий вид предохранителя.

Назначение:

**Предохранитель** — коммутационный электрический аппарат, предназначенный для отключения защищаемой цепи размыканием или разрушением специально предусмотренных для этого токоведущих частей под действием тока, превышающего определённое значение.